附表：集中空调通风系统设备详单

| 名称 | 项 目 | 数量 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 门 诊 楼 | 风机盘管（卧式） | 383台 |  |  |
|  | 新风机组 | 3台 |  |  |
|  | 风道管 | 300㎡ |  |  |
| 住 院 部 | 新风机组 | 26台 |  |  |
|  | 风道管 | 4900㎡ |  |  |
|  | 风机盘管（卡式） | 289台 |  |  |
|  | 风机盘管（卧式） | 646台 |  |  |
|  | ICU净化机组 |  | 2套 |  |
|  | 手术室净化机组 |  | 15套 |  |
|  | 手术室风道管 |  | 2782㎡ |  |
| 泌 尿 楼 | 新风机组 |  | 13台 |  |
|  | 风机盘管（卡式） |  | 97台 |  |
|  | 风机盘管（卧式） |  | 330台 |  |
|  | 风道管 |  | 3382.5㎡ |  |
|  | 净化机组 |  | 11台 |  |
|  | 净化风道管 |  | 1188㎡ |  |
| 影像 中心 | 风机盘管（卧式） | 86台 |  |  |
| 食堂 | 风机盘管（卡式） | 25台 |  |  |
| 制冷站 | 冷却塔 | 1套 |  |  |
| 风口清洗 |  | 现有全部风口 |  |  |
| 北京市（区）疾控中心检测 |  |  |  |  |