# 一、工程依据

#### 1.编制依据

国家和行业现行的施工质量验收规范。

《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

《工程测量规范》（GBJ50026-2016）

《建筑地面工程施工及验收规范》（GB50209-2010）

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (GB50210-2018

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2016)

《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)

《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2013)

《塑料门窗安装及验收规范》（JGJ103-2019）

# 二、工程概况

1、工程名称：首钢医院公厕改造工程

2、工程地址：北京市石景山北京大学首钢医院内

3、工程结构：砖混

4、工程内容：招标范围内全部内容

项目概述

此次改造范围是首钢医院公共厕所改造；工程项目内容：建筑、装饰、电气、给排水、采暖等专业施工

屋面： 高聚物改性沥青防水卷材

门窗： 中空玻璃塑钢门窗

质量等级：合格工程

#### 5、施工条件

地理位置及环境：

本工程位于首钢医院住院大楼西侧公共卫生间，施工现场施工用水、用电均由院方指定位置

#### 6、工程质保

严格遵守国务院279号文件“建设工程管理条例”中对工程保修的有关规定，要求施工方对本工程的质保做如下承诺：

屋面防水工程质保5年；

供热与供冷系统3年各采暖期、供冷期；

电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程质保3年。