附表:骨科手术器械（膝关节、髋关节）明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

|  | 膝关节类（1） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格、型号 | 单包数量 | 备注 |  |
| 1-1 |  | 骨锤 | 27cm 500g | 1 |  |  |
| 1-2 |  | 骨凿 | 24.5cm 6mm | 2 |  |  |
| 1-3 |  | 骨凿 | 24.5cm 10mm | 2 |  |  |
| 1-4 |  | 骨凿 | 24.5cm 20mm | 2 |  |  |
| 1-5 |  | 骨凿 | 31cm 16mm | 1 |  |  |
| 1-6 |  | 骨撬 | 29cm4*18*90mm | 1 |  |  |
| 1-7 |  | 骨撬 | 24cm26*35mm | 2 |  |  |
| 1-8 |  | 骨撬 | 24cm3*17*20mm | 2 |  |  |
| 1-9 |  | 骨撬 | 22cm5*18*45mm | 1 |  |  |
| 1-10 |  | 剥离器 | 22cm 20mm | 1 |  |  |
| 1-11 |  | 剥离器 | 22cm 13mm | 1 |  |  |
| 1-12 |  | 咬骨钳 | 17cm | 2 |  |  |
| 1-13 |  | 咬骨钳 | 24cm 4mm | 1 |  |  |
| 1-14 |  | 吸引管 | 26cm φ4 | 1 |  |  |
| 1-15 |  | 骨刮匙 | 19cm 6mm | 1 |  |  |
| 1-16 |  | 牵开器 | 24cm叶片宽22mm深14mm | 1 |  |  |
| 1-17 |  | 牵开器 | 16cm 3*4 齿钩深17mm | 1 |  |  |
| 1-18 |  | 骨刮匙 | 19cm4 | 1 |  |  |
| 1-19 |  | 持骨钳 | 20cm | 2 |  |  |
| 1-20 |  | 剥离子 | 24cm双头 | 1 |  |  |
| 1-21 |  | 剥离子 | 20cm单头 | 1 |  |  |
| 1-22 |  | 刮匙 | 椭圆 刃宽6mm | 1 |  |  |
| 1-23 |  | 咬骨剪 | 18cm直 | 1 |  |  |
| 1-24 |  | 消毒盒 |  | 1 |  |  |
|  | 髋关节类（2） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 名称 | 规格、型号 | 单包数量 | 备注 |  |
| 2-1 |  | 骨锤 | 27cm 500g | 1 |  |  |
| 2-2 |  | 骨凿 | 24.5cm 10mm | 2 |  |  |
| 2-3 |  | 骨凿 | 24.5cm 20mm | 2 |  |  |
| 2-4 |  | 骨凿 | 31cm 16mm | 1 |  |  |
| 2-5 |  | 骨凿 | 18cm 6mm | 1 |  |  |
| 2-6 |  | 剥离器 | 22cm 20mm | 1 |  |  |
| 2-7 |  | 剥离器 | 22cm 13mm | 1 |  |  |
| 2-8 |  | 骨刮匙 | 19cm6 | 1 |  |  |
| 2-9 |  | 骨刮匙 | 19cm 4mm | 1 |  |  |
| 2-10 |  | 吸引管 | 26cm φ4 | 1 |  |  |
| 2-11 |  | 髋关节牵开器 | 32*24 爪深40mm | 1 |  |  |
| 2-12 |  | 复位拉钩 | 19cm钩深45mm | 1 | 定做成24cm钩深不变 |  |
| 2-13 |  | 骨锉 | 30cm | 1 |  |  |
| 2-14 |  | 复位钳 | 20cm | 1 |  |  |
| 2-15 |  | 咬骨钳 | 24cm 4mm | 1 |  |  |
| 2-16 |  | 咬骨钳 | 17cm | 1 |  |  |
| 2-17 |  | 持骨钳 | 20cm弯 | 2 |  |  |
| 2-18 |  | 穿引器 | 28cm 孔径3.5mm | 1 |  |  |
| 2-19 |  | 骨撬 | 33cm5*34*65mm | 1 |  |  |
| 2-20 |  | 骨撬 | 33cm5*27*46mm | 1 |  |  |
| 2-21 |  | 骨撬 | 32cm2*22*64mm | 1 |  |  |
| 2-22 |  | 骨撬 | 28cm5*33*75mm | 1 |  |  |
| 2-23 |  | 骨撬 | 27cm3*18*39mm | 1 |  |  |
| 2-24 |  | 骨撬 | 24cm3*16*62mm | 1 |  |  |
| 2-25 |  | 骨撬 | 24cm3*15*14mm | 1 |  |  |
| 2-26 |  | 钢丝钳 | 22cm 老虎头 | 1 |  |  |
| 2-27 |  | 止血钳 | 24cm弯全齿 | 2 |  |  |
| 2-28 |  | 止血钳 | 22cm直有钩 | 2 |  |  |
| 2-29 |  | 精细组织剪 | 22cm弯 | 1 |  |  |
| 2-30 |  | 消毒盒 |  | 1 |  |  |