附表:神经外科显微手术器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 耗材名称 | 参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引器 | 工作端长度14cm，总长度22cm，可塑型。直径1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm | 5个 |
| 2 | 咬骨钳 | 长度222mm，咬口宽度2mm、4mm | 2个 |
| 3 | 显微镊 | 刺刀型，钛合金，工作距离95mm，直型，精细头，头端宽度0.5mm，长度222mm | 1个 |
| 4 | 乳突自动牵开器 | 臂带关节，长度203mm | 1个 |