附表:骨科手术器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 商品全名 | 注册规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双关节咬骨钳 | 24.0cm 双关节 角弯型 2mm | 把 | 4 |
| 2 | 双关节咬骨钳 | 24.0cm 双关节 角弯型 4mm | 把 | 4 |
| 3 | 骨膜剥离器 | 24.0cm 双头 直/弯 | 把 | 2 |
| 4 | 骨锉 | 28.0cm 单头 20mm | 把 | 2 |
| 5 | 钢丝剪 | 24.0cm 侧切 ≤φ3.5mm钢针 TC钨碳钢 | 把 | 2 |
| 6 | 钢丝钳 | 22.0cm 结扎型 尖头 | 把 | 2 |
| 7 | 老虎钳 | 20.0cm 剪断型 TC钨碳钢 | 把 | 2 |
| 8 | 骨克丝钳 | 18.5cm 弯曲型/剪切型 剪刃TC钨碳钢 | 把 | 2 |
| 9 | 钢板折弯钳 | 24.0cm 弯曲型 | 把 | 2 |
| 10 | 骨撬 | 26.0cm 尖头 宽24mm中间开窗 | 把 | 6 |
| 11 | 钢丝导引器 | 24.0cm 左弯 胶木柄 | 把 | 2 |
| 12 | 钢丝导引器 | 24.0cm 左弯 胶木柄 | 把 | 2 |
| 13 | 骨锤 | 26.5cm 450g | 把 | 2 |
| 14 | 骨锤 | 26.5cm 250g | 把 | 2 |
| 15 | 骨膜剥离器 | 25.0cm 弯圆刃 刃宽19mm 胶木柄 | 把 | 2 |
| 16 | 骨膜剥离器 | 25.0cm 弯圆刃 刃宽13mm 胶木柄 | 把 | 2 |
| 17 | 止血钳（中弯） | 18.0cm 弯无钩 | 把 | 16 |
| 18 | 止血钳 | 18.0cm 直无钩 | 把 | 16 |
| 19 | 组织钳 | 16.0cm 普通 | 把 | 16 |
| 20 | 帕巾钳 | 11.0cm 尖头 | 把 | 12 |
| 21 | 持针钳 | 18.0cm 无损伤针 直型 TC钨碳钢 | 把 | 4 |
| 22 | 精细组织剪 | 20.0cm 弯头 TC钨碳钢 | 把 | 2 |
| 23 | 手术剪 | 16.5cm 直尖头 | 把 | 2 |
| 24 | 海绵钳 | 25.0cm 弯无齿 小头 头宽8mm | 把 | 2 |
| 25 | 敷料钳 | 25.0cm 直有齿 | 把 | 6 |
| 26 | 组织拉钩 | 21.0cm 双头 直角/直角 | 套 | 4 |
| 27 | 手术拉钩 | 28.0cm 耙式 钝钩四齿 70x40mm | 把 | 4 |
| 28 | 敷料镊 | 13.0cm 直头有齿 | 把 | 2 |
| 29 | 组织镊 | 13.0cm 直 1×2钩 | 把 | 2 |
| 30 | 手术刀柄 | 4# 13.5cm | 把 | 4 |
| 31 | 多功能主机 | RJ-MP 套装：主机1 钻接头1 电池2 充电器1 电池消毒盒2 消毒通道2 夹头钥匙1 | 套 | 3 |
| 32 | 摆锯 | RJ-PS 套装：主机1 锯片5 电池2 充电器1 电池消毒盒2 消毒通道2 | 套 | 2 |
| 33 | 往复锯 | RJ-PS 套装：主机1 锯片2 电池2 充电器1 电池消毒盒2 消毒通道2 | 套 | 1 |