附表:供应室基础器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线剪 | 140mm | 50 |
| 2 | 针持 | 140mm | 50 |
| 3 | 牙镊 | 140mm | 50 |
| 4 | 刀柄 | 3号 | 50 |
| 5 | 弯止血钳 | 140mm | 100 |
| 6 | 直止血钳 | 140mm | 80 |
| 7 | 药杯 | 40ml | 160 |
| 8 | 弯盘 | 190*115*25mm大 | 80 |
| 9 | 弯盘 | 中 | 30 |
| 10 | 拆线剪 | 140mm | 30 |
| 11 | 针持 | 180mm | 10 |
| 12 | 直线剪 | 180mm | 5 |
| 13 | 弯止血钳 | 180mm | 30 |
| 14 | 直止血钳 | 180mm | 30 |
| 15 | 侧切剪 | 180mm | 5 |
| 16 | 艾利斯 | 160mm | 30 |
| 17 | 组织剪 | 180mm | 5 |
| 18 | 巾钳 | 140mm | 30 |
| 19 | 卵圆钳 | 250mm | 40 |
| 20 | 敷料镊 | 200mm | 5 |
| 21 | 刀柄 | 4号 | 5 |
| 22 | 敷料镊 | 140mm | 30 |
| 23 | 眼科牙镊 | 100mm | 20 |
| 24 | 眼科平镊 | 100mm | 20 |