附表:供应室基础器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直线剪 | 140mm | 10 |
| 2 | 针持 | 140mm | 30 |
| 3 | 牙镊 | 140mm | 30 |
| 4 | 弯止血钳 | 140mm | 20 |
| 5 | 直止血钳 | 140mm | 10 |
| 6 | 巾钳 | 140mm | 70 |
| 7 | 刀柄 | 3号 | 30 |
| 8 | 刀柄 | 4号 | 10 |
| 9 | 刀柄 | 7号 | 10 |
| 10 | 钢尺 | 150mm | 15 |
| 11 | 眼科直剪 | 100mm | 20 |
| 12 | 眼科弯剪 | 100mm | 20 |
| 13 | 敷料镊 | 140mm | 30 |
| 14 | 整形镊 1*2有勾 | 125mm | 20 |
| 15 | 精细解剖剪 弯尖 | 125mm | 15 |
| 16 | 精细手术剪 弯尖 | 125mm | 30 |
| 17 | 眼科牙镊 | 100mm | 10 |
| 18 | 综合组织剪 弯 | 160mm | 15 |
| 19 | 弯纹式钳 | 125mm | 30 |
| 20 | 弯盘 | 大 | 30 |
| 21 | 换药碗 |  | 30 |
| 22 | 药杯 |  | 30 |
| 23 | 针持 | 125mm | 20 |
| 24 | 艾利斯 | 180mm | 40 |
| 25 | 有齿卵圆钳 | 250mm | 20 |
| 26 | 无齿卵圆钳 | 250mm | 20 |
| 27 | COCO钳 | 180mm | 30 |
| 28 | 直线剪 | 140mm | 10 |