关于毛发诊疗科基础器械院内遴选采购的公告

附表:毛发诊疗科基础器械明细

（提交资质文件请勿修改编号、排序）

| 序号 | 器械名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢换药碗 | φ160×60 | 10 |
| 2 | 不锈钢换药碗 | φ142×52 | 10 |
| 3 | 不锈钢换药碗 | φ120×45 | 10 |
| 4 | 不锈钢腰子盘 | 190*116*25 | 15 |
| 5 | 不锈钢药杯 | φ45×39 | 6 |
| 6 | 系线镊 | 11cm弯 | 15 |
| 7 | 系线镊 | 11cm直 | 5 |
| 8 | 显微镊 | 12，5cm弯 | 15 |
| 9 | 显微镊 | 12.5cm直 | 15 |
| 10 | 系线镊 | 11cm 直 | 5 |
| 11 | 系线镊 | 11CM弯 | 5 |
| 12 | 手术刀柄 | 3# | 20 |
| 13 | 组织钳 | 16cm直 | 10 |
| 14 | 止血钳 | 14cm弯 | 10 |
| 15 | 辅料剪 | 14cm直 | 10 |
| 16 | 眼用剪 | 10cm直尖头 | 2 |
| 17 | 眼用剪 | 10cm弯尖头 | 2 |
| 18 | 持针钳 | 16cm细针 | 2 |
| 19 | 持针钳 | 14cm细针金柄 | 2 |
| 20 | 硬质合金镶片持针钳 | 12.5cm 直 细针0.3 | 2 |
| 21 | 帕巾钳 | 14cm尖头 | 10 |
| 22 | 海绵钳 | 25cm弯有齿 头宽10 | 7 |
| 23 | 眼科镊 | 10cm直有钩WD | 2 |
| 24 | 眼科镊 | 10cm直有齿WD | 2 |
| 25 | 海绵钳 | 长25cm 弯 | 5 |
| 26 | 持物桶 | 大号，10.6*19.5 | 5 |
| 合计 |  |  | 202 |